存在问题实验室清单：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **房间号** | **问题清单** |
| 1 | 20#105 | 1.一人未穿实验服 |
| 2 | 20#112 | 1. 抽查的管制类药品账实不符（硝酸）； 2. 巡查记录未按要求每日填写； 3. 试剂柜中废弃试剂较多。 |
| 3 | 20#309 | 1. 实验台面摆放食物。 |
| 4 | 20#317 | 1. 管制药品未上双锁保存。 |
| 5 | 20#409 | 1. 抽查的管制品丙酮存放随意，量大严重超标； 2. 使用大桶酒精无标识，存放随意。 |
| 6 | 20#417 | 1. 基础卫生差，烘箱上面灰尘多； 2. 插座放在烘箱上。 |
| 7 | 20#423 | 1.抽查的管制药品盐酸有一瓶标签不清晰；   1. 废液桶未张贴危废标签。 |
| 8 | 20#465 | 1.废液桶未张贴危废标签。 |
| 9 | 20#510 | 1.实验室门上的观察窗被遮盖。 |
| 10 | 20#512 | 1.管制药品台账记录不规范。 |
| 11 | 20#514 | 1. 基础卫生差； 2. 药箱有过期药品； 3. 普通冰箱存放有机试剂。 |
| 12 | 19#511 | 1.抽查的管制类药品账实不符（丙酮）  2.水装在装丙酮的空桶里，原有标签未覆盖，未张贴新标签。 |