|  |
| --- |
| 化学与材料科学学院月安全大检查情况汇总表2023.9.25 |
| 序号 | 被检查实验室 | 现场情况或存在问题 | 对应条款 | 整改期限 |
| 1 | 20#534 | 抽查盐酸账实相符 |  |  |
| 2 | 20#511 | 1. 环境卫生差；
2. 通风橱使用不规范
 | （1）5.2.2；（2）6.3.2 | 立查立改 |
| 3 | 20#507 | 1.废液桶需加装耐腐蚀的防渗托盘 | （1）8.6.1 | 七天整改 |
| 4 | 20#503 | 1. 实验室门开无人反应进行中；
2. 通风橱使用不规范
 | （1）7.3.2（2）6.3.2 | 立查立改 |
| 5 | 20#424 | 1.实验室有躺椅和无法使用的破旧家具椅子 | （1）5.2.2； | 三天整改 |
| 6 | 20#309 | 1. 10L白色大桶试剂无标签
 | （1）8.7.1 | 立查立改 |
| 7 | 20#170 | 1. 灭火器区域未张贴黄色警戒带；
2. 地面环境卫生差，垃圾多
 | （1）6.1.1（2）5.2.2 | 三天整改 |
| 8 | 20#162 | 1.环境卫生差；2.氧气瓶未固定 | （1）5.2.2；（2）8.5.2 | 立查立改 |
| 9 | 20#104 | 1. 部分装试剂的烧杯等器皿标签不清晰；
2. 垃圾未分类
 | （1）8.7.1；（2）8.6.2 | 三天整改 |
| 10 | 20#112 | 1. 实验室放两桶饮用水，1桶已开封；
2. 1个学生做实验未穿实验服
 | （1）5.2.2；（2）7.2.1 | 立查立改 |
| 11 | 21#706 | 抽查硫酸账实相符 |  |  |